Pracownia badań laboratoryjnych klasa 2 i 3 TOŚ – po szkole podstawowej
WYMAGANIA EDUKACYJNE
PODSTAWOWE / uczeń potrafi :	PONADPODSTAWOWE / uczeń potrafi :
- rozróżniać rodzaje dokumentacji technicznej / - posługiwać się instrukcjami normami, charakterystykami, / - wyjaśniać zasady organizacji stanowiska pracy uwzględniające wymagania instrukcji, norm / - stosować informacje zawarte w dokumentacji technicznej / -opisywać metody badań wody i ścieków / -wykreślać krzywe wzorcowe przy oznaczeniach spektrofotometrycznych; / - wymieniać badane wskaźniki jakości wód / - opisywać przyrządy i aparaturę pomiarową do badań wód / - określać zasady poboru próbek wód / - zabezpieczać próbki wody do badań / -omówić procedurę poboru próbek (pobór, oznakowanie, / utrwalenie, transport); / -wyjaśnić pojęcie próbka złożona, próbka ogólna średnia, / próbka proporcjonalna / - dobierać przyrządy kontrolno-pomiarowe do wykonywanych badań wód / - odczytywać wskazania aparatury kontrolno-pomiarowej przestrzegać zasad prawidłowego korzystania z aparatury i urządzeń pomiarowych (np. łaźnia wodna, suszarka, , / piknometr, spektrofotometr); / - stosować wymagania ergonomii, bezpieczeństwa / i higieny pracy,ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas organizowania stanowisk pracy / - rozpoznawać zagrożenia dla zdrowia i życia na stanowiskach pracy technika ochrony środowiska / - oznaczać wskaźniki jakości wód / -przeprowadzić pomiar ( pH-metr, spektrofotometr, / sonda tlenowa, wagi analityczne) / -wykonać oznaczenia fizycznych wskaźników wody / (barwa, mętność, zapach, przewodnictwo właściwe); / -wykonać oznaczenia wskaźników chemicznych wody (pH,tlen rozpuszczony, utlenialność, BZT5, twardości, kwasowość i zasadowość, wybrane metale ,chlorki, związki azotu, fosforu); / - opracowywać wartości wyników z wykonanych / pomiarów / - stosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywanych czynności zawodowych / -scharakteryzować metody poboru próbek powietrza (gazowych i pyłu), próbek gleby; / -przygotować próbkę reprezentatywną i przeprowadzić ją do roztworu; / -przestrzegać zasad prawidłowego korzystania z aparatury i urządzeń pomiarowych stosowanych w badaniach ścieków / -wykonać oznaczenia fizycznych wskaźników ścieków (barwa, mętność, zawiesina łatwo opadająca, przewodnictwo właściwe); / - wykonać oznaczenia wskaźników chemicznych ścieków / -wykonać proces mineralizacji próby ścieków; / -przeprowadzić pomiar poziomu natężenia dźwięku; / -oznaczyć stężenia zanieczyszczeń gazowych i zapylenia w powietrzu atmosferycznym (SO2, NOX ) w powietrzu atmosferycznym i na stanowisku pracy; / -przeprowadzić oznaczenia właściwości gleby; / -określić przebieg procesu samooczyszczania wód na podstawie wielkości deficytu tlenowego / -oznaczyć poziom zakwaszenia gleby jako skutek kwaśnych deszczy; / -oznaczyć stężenie substancji biogennych w wodach odbiornika jako skutek procesu eutrofizacji wód; / -oznaczyć stężenie SO2 i NOx w powietrzu jako przyczynę kwaśnych deszczy; / -podać zasady bezpiecznych pomiarów emisji i immisji dla powietrza i wody; / -wymienić środki ochrony indywidualnej podczas prac laboratoryjnych i terenowych; / -omówić zagrożenia dla człowieka podczas poboru i analizy ścieków; / -wymienić zasady bezpiecznych pomiarów na wysypisku; / -zinterpretować podstawowe pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych związanych z badaniem i oceną stanu środowiska oraz prowadzeniem monitoringu; / -rozróżnić czynniki szkodliwe dla organizmu człowieka / występujące w środowisku pracy technika zajmującego się badaniem i oceną stanu środowiska oraz prowadzeniem monitoringu; / -wyjaśnić działanie czynników szkodliwych / w środowisku pracy technika zajmującego się badaniem i oceną stanu środowiska oraz prowadzeniem monitoringu; / -dobrać sprzęt i materiały do wykonywanych zadań / zawodowych związanych z badaniem i oceną stanu środowiska oraz prowadzeniem monitoringu; / -dobrać odzież ochronną i środki ochrony osobistej do określonych prac zawodowych związanych z badaniem i oceną stanu środowiska oraz prowadzeniem monitoringu; / -określa jakości komponentów środowiska na / podstawie dopuszczalnych norm i przepisów prawa / -klasyfikuje gleby / -ocenia i klasyfikuje wody powierzchniowe i podziemne / -ocenia jakość wody do picia / - dokonuje oceny stanu środowiska / - sporządzić schematy opracowania bilansów zanieczyszczeń; / -zgromadzić i zanalizować dane dotyczące aktualnego stanu środowiska; / -sporządzić bilanse zanieczyszczeń wprowadzanych do wód płynących, powietrza i gleby; / -przedstawić wyniki bilansów w formie tabelarycznej; / -przedstawić wyniki bilansów w formie graficznej; / -określa dopuszczalny stopień zanieczyszczeń środowiska na podstawie obowiązujących norm i przepisów prawa / -ocenić stan zanieczyszczenia na podstawie / sporządzonego bilansu;	- interpretować odczytane informacje dokumentacji technicznej, projektowej, kart charakterystyk odczynników, norm oraz instrukcji dotyczącymi wykonywania badań stanu środowiska / -projektować prace związane z badaniem stanu wód / - wykonywać szczegółowe badania wody / - rejestrować wyniki pomiarów / - dokonywać analizy wyników pomiarów / -wymienić metody opracowywania wyników badań; / - opracowywać i ewidencjonować wyniki badań / - skontrolować i dostrzec błędy pomiaru; / -sprawdzić i ocenić poprawność wyników pomiarów; / -rozpoznać bezbłędnie źródła i czynniki szkodliwe dla człowieka, mienia i środowiska podczas prac związanych z badaniem i oceną stanu środowiska oraz prowadzeniem monitoringu; / -zgromadzić dane bilansu dotyczące / aktualnego stanu zanieczyszczenia środowiska; / -prognozować zmiany zachodzące w środowisku na podstawie sporządzonego bilansu zanieczyszczeń;